[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.png]



[image: image5.png]



  

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Výška
	Šířka
	Délka

	VBM 20
	20 kg
	10 g
	175 mm
	453 mm
	500 mm

	VBM 50-1
	50 kg
	50 g
	175 mm
	593 mm
	500 mm

	VBM 50-2
	50 kg
	50 g
	175 mm
	453 mm
	500 mm

	VBM 100
	100 kg
	100 g
	175 mm
	593 mm
	500 mm

	VBM 200
	200 kg
	200 g
	980 mm
	580 mm
	740 mm


Hmotnost  VBM20 aVBM50 je 17 kg. Hmotnost VBM100 je 22 kg a VBM200 je 39 kg. 

Váha obsahuje výškoměr s rozsahem 1100 až 2000mm s dělením po 10 mm.
Celokovové váhy s pákovým mechanismem. Odečet hmotnosti na škálové stupnici. 
Všechny váhy jsou cejchuschopné (pro obchodní styk).
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
 www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

