[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Sklonné váhy můstkové jsou univerzální váhy s váživostí podle provedení do 2000kg. 

Pro tyto váhy se používají mosty  s pákovým převodem uloženým na břitech, mechanickým převodem na sklonné ústrojí a číselník s kruhovou stupnicí.

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Hmotnost
	Šířka můstku
	Délka můstku

	SMK/A 100
	100 kg
	100 g
	225 kg
	800 mm
	800 mm

	SMK/A 100
	100 kg
	100 g
	295 kg
	1000 mm
	1000 mm

	SMK/A 200
	200 kg
	200 g
	225 kg
	800 mm
	800 mm

	SMK/A 200
	200 kg
	200 g
	295 kg
	1000 mm
	1000 mm

	SMK/A 200
	200 kg
	200 g
	340 kg
	1250 mm
	1250 mm

	SMK/A 500
	500 kg
	500 g
	295 kg
	1000 mm
	1000 mm

	SMK/A 500
	500 kg
	500 g
	340 kg
	1250 mm
	1250 mm

	SMK/A 500
	500 kg
	500 g
	475 kg
	1500 mm
	1500 mm

	SMK/A 1000
	1000 kg
	1000 g
	295 kg
	1000 mm
	1000 mm

	SMK/A 1000
	1000 kg
	1000 g
	340 kg
	1000 mm
	1250 mm

	SMK/A 1000
	1000 kg
	1000 g
	475 kg
	1250 mm
	1250 mm

	SMK/A 1000
	1000 kg
	1000 g
	825 kg
	2000 mm
	1500 mm

	SMK/A 2000
	2000 kg
	2000 g
	475 kg
	1500 mm
	1250 mm

	SMK/A 2000
	2000 kg
	2000 g
	825 kg
	2000 mm
	1500 mm



SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

