[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	model
	R 310
	N 310

	segmenty
	20 mm
	20 mm

	krytí
	IP54
	IP54

	displej 
	LCD 
	LCD 

	příkon 
	10W 
	10W 

	max. počet snímačů 
	4
	4

	provozní teplota 
	-10°C až +40°C
	-10°C až +40°C

	napájení 
	12V DC
	12V DC

	úřední ověření 
	ano
	ne


[image: image4.jpg]



	model
	R 320
	N 320

	segmenty
	20 mm
	20 mm

	krytí
	IP54
	IP54

	displej 
	LCD 
	LCD 

	příkon 
	10W 
	10W 

	max. počet snímačů 
	4
	4

	provozní teplota 
	-10°C až +40°C
	-10°C až +40°C

	napájení 
	12V DC
	12V DC

	úřední ověření 
	ano
	ne


[image: image5.png]



 2x výstup + 1 vstup, RS232, reálný čas, kalendář, 
Funkce: počítání kusů, sčítání, živá váha, udržení vrcholné hodnoty 
Použití indikátoru je nejčastěji do průmyslového a obchodního odvětví                                                                 Příslušenství: Síťový napájecí zdroj, Stojánek s možností bateriového napájení ,  rin-LINK kabel , Sada pro montáž na stěnu.

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

