[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.png]



	napájení
	12/24V DC / 86-260V AC

	příkon
	10VA

	max. počet snímačů 
	12  (350ohm)

	provozní teplota
	-10°C až +50°C

	displej 
	LCD  20 mm

	rozšíření
	  4x digit. vstup + 4 digit. výstup   

2 analogové výstupy + 1 vstup

	úřední ověření 
	ano


· dělení na displeji: až 100 000 dílků 

· výstup: 2 x RS-232- možnost připojení termotiskárny etiket, scanneru nebo PC 

· displej: 

· 6 místný LCD displej 20 mm, s podsvícením 

· základní funkce: 

· zobrazení BRUTTO/NETTO hmotnosti 

· funkce počítání kusů (klávesa na přepočítávání kusů) 

· automatická a digitální tára 

· digitální filtr  

· vestavěné hodiny 

· napájení ze sítě nebo přes adaptér 

· IP 65 přední panel (komplet IP65 s nerez.obalem) 
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

