[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]





[image: image4.jpg]


Vážní indikátor CAS je designem specifický pro dnešní 

dobu. Moderní obvody jsou zárukou spolehlivosti a 

stability při měření. Použití indikátoru je nejčastěji do průmyslového a obchodního odvětví.
[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




CAS NT 201S




CAS NT 201A

Indikátory řady NT-201 s podsvíceným LCD displejem jsou 

vybaveny funkcemi:

- zadání neznámé i předem známé táry 

- možností zadání až 19 naprogramovaných předvoleb táry 

- HOLD – vážení živé váhy
- tisk vážního lístku se sčítáním (kumulací) navážek
- sčítání navážek bez nutnosti připojení tiskárny
- kontrolní/limitní navažování s indikací LOW (pod dolním limitem / OK / HI (nad horním limitem)
- procentní navažování (% odchylka vzhledem k vloženému referenčnímu vzorku)
- počítání kusů (součástek) na základě vloženého vzorku nebo zadání jednotkové hmotnosti 
	Základní data
	201A
	201S

	napájení
	AC 110V/220V (DC 9V, 600mA)

	příkon
	1W
	2,6W

	max. počet snímačů 
	6 (350ohm)

	provozní teplota
	-10C » +40°C

	displej 
	LCD (6 čísel s výškou 24 mm )

	rozšíření
	další komunikační rozhraní RS 232 / 485

	úřední ověření 
	ano


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

