[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Vážní indikátor ACCÜRA který je nezávislý na připojení 
k el. síti. Moderní technologie jsou zárukou spolehlivosti
 a stability při měření. 

Použití indikátoru je do jakéhokoliv průmyslu
	Základní data

	napájení
	AC 230V, DC 6V - vestavěná  baterie

	příkon
	cca 0,3 W

	max. počet snímačů 
	

	provozní teplota
	- 10°C až + 40°C

	displej 
	LCD (6 číslic s výškou 25 mm)

	rozšíření
	limitní navažování

	úřední ověření 
	ano


· Kompaktní a jednoduchý indikátor 

· Klávesnice - 12 funkcí, funkce HOLD (dynamické vážení), 3 režimy  

· Počítací režim, režim sčítání hmotnosti nebo kusů, limitní vážení i v počítacím režimu 
– dolní a horní limit, zvukový signál pro limitní vážení 

· RS-232 pro připojení tiskárny,PC nebo přídavného displeje 

· Nastavení 15 stupňů filtrace pro vyhodnocení údaje 

· Nastavení jednotek hmotnosti kg; lb 

· Možnost ručního zadání hmotnosti táry 

· Připojení desky s relé pro ovládání zařízení v limitním režimu 

· Režim dobíjení baterie, podsvícení displeje - 3 režimy, signalizace stavu baterie
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

