[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]



[image: image4.jpg]



- napájení AC 220V 

- příkon 18 W

- max. počet snímačů 4 (350ohm) 

- provozní teplota/vlhkost -10°C +40°C / 85%

- displej LED (6 čísel s výškou 24 mm ) 

- rozšíření komunikační rozhraní RS 232 

- úřední ověření ano

- displej: podsvícený LCD, výška číslic 23 mm

- dělení na displeji: 1 000 až 7 500 dílků

- výstup: RS-232 pro připojení k PC

- volitelné: přídavný displej k DI-162 - výška číslic 18 mm 

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



základní funkce:

- automatická i manuální tára

- napájení čtyř snímačů 350 W

- indikace stavu napájení

- vyvolání nulového bodu po výpadku napájení

- tříúrovňový digitální filtr (včetně filtru pro vážení zvířat)

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz  
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

