[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



  

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	Základní údaje
	Basic inox IP 65

	napájení
	230V AC

	příkon
	12 V

	max. počet snímačů 
	4x (350ohm) nebo 8x (700ohm)

	provozní teplota
	-10°C až + 40°C

	displej 
	LED (20 mm) 7 znaků

	úřední ověření 
	ano


· klavesnice 6 kláves 

· 1x RS232 

· rozšíření na RS485, RS232C pouze vysílací 

· displej 7 znaků LED 20 mm 

· rozměry 282x158x71 mm 

· funkce počítání kusů (klávesa na přepočítávání kusů) 

· IP 65  

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

