[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.jpg]






	
	Základní data

	napájení
	12V DC

	příkon
	0,4-4W

	 počet snímačů 
	8

	provozní teplota
	-10°C až +40°C

	displej 
	LCD

	rozšíření
	RS232 nebo RS485, tiskárna

	úřední ověření 
	ano


Základní funkce: 

· paměť pro 1000 položek, 128 KB (2000 položek, 256 KB) 

· možnost připojení až 2 vah (celkově 8 snímačů-350 ohmů) 

· programovatelné údaje: číselný kód položky, název položky, tára, jednotková hmotnost, až 4 set-pointy 

· zobrazení BRUTTO/NETTO hmotnosti 

· funkce počítání kusů (klávesa na přepočítávání kusů) 

· automatická a digitální tára, sčítání, digitální filtr tříúrovňový 

· vestavěné hodiny, napájení ze sítě nebo baterií, vyvolání nuly při výpadku proudu 

· detekce nízkého napětí 

· vestavěná termotiskárna (volitelné) 

· údaje vytištěné na lístku: datum/čas, číselný kód, název položky, hmotnost (nebo počet kusů), celková hmotnost, počet transakcí
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

