[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



Tyto váhy se pro svou variabilitu, vhodné do různých podmínek. 
Možnost vážení bez sloupku nebo se sloupkem - sloupek je standardně dodáván ke každé váze. 


[image: image4.png]



Technické údaje: 

· váživost: 6/15 kg, e=2/5 g 

· možnost fixovat Taru, cenu nelze fixovat, 

· provoz na akumulátor  

· 9 přímých kláves pro PLU,  

· paměť na 100 PLU 

· rozměry: 320(š)x400(h)x120(v)mm

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	DIBAL G-310

	Váživost
	6/15 kg

	Dílek
	2/5 g

	Rozměr vážící plošiny
	29,5 x 22,5 cm 

	Napájení
	220/50Hz nebo aku.


SELVA - VÁHY s r.o.
Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

