[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Obchodní váha s výpočtem ceny.

[image: image5.jpg]


3 LCD displeje, modře podsvícené
Napájení přes adaptér DC 12V, hermetický akumulátor
Provoz na akumulátor bez podsvícení 180 h
Vážní plocha š x h: 290 x 209 mm
Certifikace: pro obchodní vážení - ES zkouška váhy - cejchování
Funkce váhy: 4 přímá PLU, € přepočet, nulování, tárování
Provedení vážní plochy: nerez
Provedení konstrukce: plast ABS,membránová klávesnice
Displej: LCD s podsvícením
Rozměr váhy šx v x h (mm): 304 x 112 x 324
Tisk: bez tisku
Umístění: na pult
Umístění displejů: na váze

	
	 6L/6LP
	ER 15L / 15LP

	Váživost
	3/6 kg
	615 kg

	Dílek
	1/2 g
	2/5 g


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

