[image: image1.png]



[image: image2.png]


[image: image3.emf]

	MODEL
	AP 6
	AP 15

	Váživost
	6 kg
	15 kg

	Dílek
	2 g
	5 g

	Rozměr vážící plošiny
	34 x 21 cm
	34 x 21 cm

	Napájení
	230V/50Hz  
	230V/50Hz  

	Počet předvoleb
	27
	27


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz

















































