[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Váživost: 6/15 kg

Dílek: 2/5 g

Počet předvoleb: 32

Napájení: 230/50 Hz


[image: image5.jpg]


Technické parametry:

· LCD displej prosvícený alfanumerický
· max.rozsah,přesnost 6/15kg e=2/5g
· počet předvoleb: 32 (SM-100B) 56 (SM-100P)
· rozměr váž. plošiny 360 x 277 mm
· tiskárna termotiskárna (šíře 58mm)
· rychlost tisku 105 mm/s při tisku etiket, 100 mm/s při tisku účtenky
· kapacita paměti 4 000 PLU, rozšiřitelná na 10 000 PLU
· etikety max. šíře 56 mm, účtenka max. šíře 58mm
· formát etiket 16 standardních a 99 volných
· tisk položek na etikety - jednotková cena, celková cena, název zboží, čárový kód, hmotnost/počet kusů, sleva, ingredience, datum, název obchodu, obrázek, logo, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket
· interface - standard RS 232
· interface - doplňkové ethernet

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

