[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Jednoduché ale přesné technologické váhy, např. pro převažování balíků. Externí kalibrace. 
 Model ECB nerezová plošinka, ECE lakovaná verze.  

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Rozměr
	Napájení

	ECB 10 K 10
	10 kg
	10 g
	320 x 260 mm
	220/50 Hz nebo 6 x AA

	ECB 20 K 20
	20 kg
	20 g
	320 x 260 mm
	220/50 Hz nebo 6 x AA

	ECB 50 K 50
	50 kg
	50 g
	320 x 260 mm
	220/50 Hz nebo 6 x AA


	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Rozměr
	Cena bez DPH

	ECE 10 K 10
	10 kg
	10 g
	320 x 260 mm
	220/50 Hz nebo 6 x AA

	ECE 20 K 20
	20 kg
	20 g
	320 x 260 mm
	220/50 Hz nebo 6 x AA

	ECE 50 K 50
	50 kg
	50 g
	320 x 260 mm
	220/50 Hz nebo 6 x AA


SELVA – VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

