[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Jedná se o váhu s krytím IP-65 
(odolnost proti stříkající vodě.) 
Váha je napájena AC 230V, nebo akumulátory. 
Rozměry vážící plochy jsou 230x170mm. 
LCD displej 6 míst. 

	MODEL
	DS-500
	DS-500
	DS-500
	DS-500
	DS-500

	Váživost
	1,5 kg
	3 kg
	6 kg
	15 kg
	30 kg

	Dílek
	0,5 g
	1 g
	2 g
	5 g
	10 g

	Rozměr vážící plošiny
	23 x 17 cm

	Napájení
	AC 220V nebo akumulátory











Funkce: tára, nulování, nastavitelné automatické vypnutí 3 a 10 minut. 

Schválena pro obchodní vážení.

Možnost doplnění váhy o:     - zákaznický displej   
- nerezový kryt   
 




- adaptér  




SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

