[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Obchodní vážení se 3.000 dílky na displeji – dvou-rozsah.
Volitelně: nabíjitelný AKUMULÁTOR – 40hodin provozu.
Možnost nastavení času pro automatické vypnutí váhy.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Displej: fluorescenční, červené číslice
Funkce: nulování, tára, možnost automatického vypnutí po 3 nebo 10 minutách, 4 nastavitelné úrovně svítivosti číslic displeje
Napájení: 220V ze sítě, nebo akumulátor 6V/5Ah – cca 40hod. provozu, dle nastavení svítivosti číslic
Konstrukce: lakovaná ocel, nerezový kryt
Operační vlhkost: 15 ~ 85%
Operační teplota: -10 ~ +40°C

Volitelné: akumulátor - 550,-
	MODEL
	S-GA 60
	S-GA 150
	S-GB 150
	S-GB 300
	S-GD 30

	Váživost
	60 kg
	150 kg
	150 kg
	300 kg
	30 kg

	Dílek
	10/20 g
	20/50 g
	20/50 g
	50/100 g
	5/10 g

	Plošinka
	350 x 480 mm
	350 x 480 mm
	500x600 mm
	500x600 mm
	350x400 mm


SELVA - VÁHY s r.o. 

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

