[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.png]





Konstrukce  z nerezové ocely. Vodotěsná, prachotěsná IP-65.

Výška sloupku 30 cm. Funkce: automatická tára, nulování, nastavitelné automatické vypnutí. Schválena pro obchodní vážení.Displej z tekutých krystalů (LCD), dělení na displeji 1/3 000. Napájení ze sítě nebo z baterií více než 200 hodin provozu), volitelné - adaptér HAMA

	MODEL
	DS-520
	DS-520
	DS-520

	Váživost
	6 kg
	15 kg
	30 kg

	Dílek
	2 g
	5 g
	10 g

	Displey
	LCD

	Rozměr vážící plošiny
	33 x 24 cm

	Napájení
	AC 220V nebo akumulátory


Cena včetně ES ověření !!!

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

