[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]



Univerzální elektronické váhy SOEHNLE řady CW 7744 v robustním provedení jsou určeny pro kontrolní vážení v  běžném prostředí. Na všechny modely lze vystavit kalibrační protokol od Českého metrologického institutu.



· [image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



robustní kompaktní konstrukce s nerezovou platformou a plastovým krytem 

· velmi snadná obsluha, jedno tlačítko pro zapínání, tárování a navažování 

· provoz možný přes síťový napáječ nebo z vestavěného akumulátoru 

· mobilní použití na akumulátory po dobu cca 24 hodin 

· tárování až do 100% vážícího rozsahu 

· snímatelná vrchní nerezová platforma usnadňuje čištění 

· velký dobře čitelný LCD displej 

· 20 mm vysoké kontrastní číslice 
	MODEL
	váživost
	dílek
	rozměr

	7746.05.001
	5 kg
	2 g
	310 x 275 mm

	7746.10.001
	10 kg
	5 g
	310 x 275 x 110 mm

	7746.20.001
	20 kg
	10 g
	310 x 275 x 110 mm

	7746.30.001
	30 kg
	20 g
	310 x 275 x 110 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

