[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.png]




Technologické plošinové elektronické váhy SOEHNLE Professional se samostatným indikátorem jsou vhodné pro přesné a rychlé kontrolní vážení.

Oddělený indikátor dovoluje vážení předmětů větších než je vážicí platforma. Lze ho položit na stůl, uchytit na zeď (držák je součástí dodávky) nebo Vám k němu dodáme stativ (zvláštní příslušenství). Délka kabelu od indikátoru k platformě je 2 m.

Na všechny modely lze vystavit kalibrační protokol od Českého metrologického institutu.

Klíčové vlastnosti

* Odolná a velmi nízká vážicí platforma se 4 tenzometrickými snímači
* Provedení vážicí platformy - nerezová ocel nebo lakovaná ocel, vnitřní díly lakovány odolnou černou barvou
* Jednoduché ovládání, možnost tárování (vynulování obalu, přepravky)
* Dva druhy napájení, 230 V a baterie (označení končící .001) nebo 230 V a interní akumulátory (označení končící .002)
* Provoz na baterie cca 350 hod.
	MODEL
	váživost
	dílek
	rozměry

	7755.02.001, 7755.02.002
	15 kg
	5 g
	310x275x35 mm

	7755.03.001, 7755.03.002
	30 kg
	10 g
	310x275x35 mm

	7755.05.001, 7755.05.002
	60 kg
	20 g
	310x275x35 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

