[image: image1.png]



[image: image2.jpg]


[image: image3.emf]
Technologická váha s vysokým rozlišením 600.000 dílků.
POPIS:

rozměr vážní plochy (mm): 306x222
Funkce váhy: vážení; počítání kusů
napájení váhy: AC230V přes adaptér DC12V
Provedení vážní plochy: nerez
Provedení konstrukce: plast
provedení (materiál): plast/nerez
alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor
displej: LCD podsvícený
Komunikace: není
komunikační rozhraní: není
Prostředí: suché; prašné
provozní teplota: 15°C » +25°C
příkon: 10 W
rozměr váhy šx v x h (mm): 330 x 346 x 107
Tisk: bez tisku
Umístění: na pult, stolek
umístění displejů: na těle váhy


	MODEL
	VÁŽIVOST
	DÍLEK

	CAS ED 3
	3 kg
	0,1 g

	CAS ED 6
	6 kg
	0,2  g

	CAS ED 15
	15 kg
	0,5 g

	CAS ED 30
	30 kg
	1 g


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
WWW.SELVA.CZ
















































