[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



[image: image3.emf]

· napájení síťové nebo baterie,

· funkce automatického vypnutí,

· LCD displej s možností podsvětlení,

· funkce tárování,

· možnost výběru jednotek vážení,

· pro modely 150 a 300 g kruhová plošinka,

· režim vážení, jednoduché počítání a procentuální navažování,
· Rozměry plošiny (mm): 145 x 125; kruhová plošinka Ø115

· Provozní teplota: 0 ºC až +40 ºC

· Provozní vlhkost: 85% max

· Napájení: AC 220V adapter, DC 6V

· Nelze cejchovat. kalibrovatelná.
	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Plošinka

	SYWA BS-A150
	150 g
	0,005 g
	Průměr 115 mm

	SYWA BS-H600
	600 g
	0,01 g
	Průměr 115 mm

	SYWA BS-1100
	1100 g
	0,01 g
	Průměr 115 mm

	SYWA BS-A1500
	1500 g
	0,05 g
	145x125 mm

	SYWA BS-A3000
	3000 g
	0,1 g
	145x125 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
















































