[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image5.jpg]







Váhy jsou standardně vybaveny ochrannou skříňkou vážící misky, která má odnímatelné víko. Váhy jsou
 vybaveny programem interní kalibrace (po spuštění proběhne kalibrace automaticky, bez nutnosti pokládat
 na misku kalibrační závaží). Váhy Kern EG mají jinak veškeré vybavení v této třídě, tj. funkci Tara, počítání kusů,  práce s procenty, toleranční vážení, možnost volby jednotek vážení, z nichž cejchovní jednotkou je g, a
 jsou vybaveny výstupem RS232. 
	MODEL
	Váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Vážící plocha

	EG 220 - 3NM
	220g
	0,001g
	0,01g
	  118 mm

	EG 420 - 3NM
	420g
	0,001g
	0,01g
	  118 mm

	EG 620 - 3NM
	620g
	0,001g
	0,01g
	  118 mm

	EG 2200 - 2NM
	2200g
	0,01g
	0,1g
	180x160mm

	EG 4200 - 2NM
	4200g
	0,01g
	0,1g
	180x160mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

