[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.jpg]


KERN PLS
· Kruhový skleněný větrný kryt,  sériově u všech modelů s velikosí desky váh. Snímatelný kovový kryt s otvorem k pipetování. Prostor k vážemé v průměru 150 mm; výška 60 mm

· Podsvícený LCD displej s výškou číslic 17 mm

· Stanovení hustoty kapalin a pevných látek s přímým zobrazením hodnoty hustoty na displeji.

· Vhodné příslušenství: Podesta na spodní vážení

· Hák na spodní vážení,  na zavěšená břemena

· Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel vhodný pro leváky a praváky

· Funkce PRE-TARE k ručnímu zadání odpočtu známé hmotnosti obalu. Užitečné při kontrolách množství náplně

· Pracovní kryt, sériově
	MODEL
	VÁŽIVOST
	DÍLEK
	PLOŠINKA

	PLS 310-3F
	310 g
	0,001g 
	Ø 110 mm

	PLS 510-3A
	510 g
	0,001 g
	Ø 110 mm

	PLS 720-3A
	720 g
	0,001 g
	Ø 110 mm

	PLS 1200-3A
	1200 g
	0,001 g
	Ø 110 mm

	PLS 1200-3DA
	720/1200 g
	0,001/0,01 g
	Ø 110 mm

	PLS 3100-2F
	3100 g
	0,01 g
	Ø 160 mm

	PLS 4200-2A
	4200 g
	0,01 g
	Ø 160 mm

	PLS 6200-2A
	6200 g
	0,01 g
	Ø 160 mm

	PLS 6200-2DA
	4200/6200 g
	0,01/0,1 g
	Ø 160 mm

	PLS 20000-1F
	20000 g
	0,1 g
	200 x 175 mm


 SELVA - VÁHY s r.o. 






www.selva.cz

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

