[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.jpg]@




Cejchuschopná analytická váha (Třída I) je vhodné pro vysoce přesné vážení v laboratořích. Vážicí rozsah 220g s dělením 0,0001g. Velký snadno čitelný LCD displej (výška 18 mm). Dva typy provedení: s interní a s externí kalibrací.
· Cejchuschopná analytická váha (Třída I) 

· Snadno čistitelný a snímatelný kryt vážicí platformy 

· Velký prostor pro vážení 

· Funkce: vážení, tárování, počítání kusů, procentní vážení, sumace, přepínání jednotek, datum a čas 

· Sériové datové rozhraní RS232 ve standardním provedení 
	MODEL
	Váživost
	Dílek d
	Dílek e
	Kalibrace
	Plošinka
	Cena bez DPH

	AF - 200 - CE
	220g
	0,0001 g
	0,001 g
	externí
	průměr 80 mm
	42.600,00 Kč

	AF - R200 - CE 
	220g
	0,0001 g
	0,001 g
	interní
	průměr 80 mm
	47.800,00 Kč


· Příslušenství: 
· Přídavný diplej 

· Programové vybavení pro tisk etiket, statistiku a evidenci 

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
 www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1071356708.bin

