[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.jpg]




KERN ALS/ALJ
Moderní skleněná ochrana proti průvodu zajišťující optimální pohled na vážený materiál.
Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel pro leváky a praváky.
Kompaktní rozměry výhodné při omezeném prostorovém uspořádání.
Podsvětlený LCD displej s výškou číslic 17 mm, plošinka o průměru 80 mm.

- série ALS – externí 
- série ALJ – interní 

	MODEL
	Váživost
	Dílek

	ALS 160-4
	160 g
	0,1 mg

	ALS 250-4
	250 g
	0,1 mg


	MODEL
	Váživost
	Dílek

	ALJ 160-4
	160 g
	0,1 mg

	ALJ 250-4
	250 g
	0,1 mg


SELVA - VÁHY s r.o.
Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

