[image: image1.png]



[image: image2.emf][image: image3.jpg]



Váhy mají robustní konstrukci z tvrzeného plastu, ochranný průhledný kryt, vážící plošina má rozměr: 310 x 230 mm. Modely mají interní rozlišení 600.000 dílků.

- 3 x podsvícený LCD displej 
- funkce TARE v celém rozsahu vážení
- zobrazení:počet kusů, referenční hmotnost 1kusu, celková hmotnost
- načítání jednotlivých vážení
- paměť pro uložení 8 referenčních hmotností
- kontrola tolerancí - horní a spodní limit ( Lo/Ok/Hi )
- výstup RS 232 pro připojení PC, tiskárny 
- nerezová miska
- ochranný průhledný kryt celé váhy
- vážící plošinka 31x23 cm
- externí kalibrace
- interní rozlišení 600.000 dílků
- 24-bitový AD převodník
- možnost vystavení kalibračního listu
- skelet váhy z tvrzeného plastu
- Provozní teplota : -10 °C až +40°C
- Provozní vlhkost : max 85%
- Napájení : AC 230V, akumulátor 6V/4Ah

	MODEL
	VÁŽIVOST
	DÍLEK

	CAM 3
	3 kg
	0,05 g

	CAM 6
	6 kg
	0,1 g

	CAM 15
	15 kg
	0,2 g

	CAM 30
	30 kg
	0,5 g


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
WWW.SELVA.CZ
















































