[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	váživost
	dílek

	HUS 150K50
	150 kg
	50 g

	HUS 300K100
	300 kg
	100 g

	HUS 600K200
	600 kg
	200 g


KERN HUS

[image: image4.jpg]


Kern HUS je jeřábová váha pro větší zátěž a současně vysokou citlivost. Horní závěs je oko o průměru 24 mm, spodní závěs je hák průměru 20-24 mm, s bezpečnostní pojistkou. K tárování, Hold-funkci, lze použít dálkové ovládání. Provozní doba až 120 hodin.
	MODEL
	váživost
	dílek

	HUM 1000K500
	1000 kg
	0,5 kg

	HUM 3000K1000
	3000 kg
	1 kg


[image: image5.jpg]



*******************************************************************************************
KERN HUM

Kern HUM je jeřábová váha pro větší zátěž a současně vysokou citlivost. Horní závěs je oko o průměru 24 mm, spodní závěs je hák průměru 20-24 mm, s bezpečnostní pojistkou.K tárování, Hold-funkci, lze použít dálkové ovládání. Působí do vzdálenosti 25 m, takže  uživatel  nemusí ke zvednuté kladce komplikovaně přistupovat. Provozní doba až 80 hodin.

*******************************************************************************************

[image: image6.jpg]


KERN HTS

Průmyslová jeřábová váha do 10 t, IP 65, velká kapacita paměti.  Svítící diodový displej (LED) s výškou číslic 30 mm,  funkce pohotovostního režimu - automatické vypnutí displeje po 5 minutách  bez změny zatížení, automatická aktivace při stisknutí libovolného tlačítka.  Radiové dálkové ovládání, sériové, dosah asi 15m, lze ovládat všechny  funkce. 
Možnost zakoupení cejchuschopné varianty.
	MODEL
	Váživost kg
	Dílek v g

	HTS 150K50 IP
	150
	50

	HTS 300K100 IP
	300
	100

	HTS 600K200 IP
	600
	200

	HTS 1.5T0.5 IP
	1500
	500

	HTS 3T1 IP
	3000
	1000

	HTS 6T2 IP
	6000
	2000

	HTS 10T5 IP
	10000
	5000


 

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

