[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]



	MODEL
	Váživost
	Dílek

	WMD 30.1
	1000 kg
	0,5 kg

	WMD 30.1
	2000 kg
	1 kg

	WMD 30.1
	3200 kg
	2 kg

	WMD 30.1
	5000 kg
	2 kg

	WMD 30.1
	6300 kg
	5 kg

	WMD 30.1
	10 000 kg
	5 kg

	WMD 30.1
	15 000 kg
	10 kg

	WMD 30.1
	20 000 kg
	10 kg

	WMD 30.1
	30 000 kg
	20 kg



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Existuje i ve verzi technologické.
- LCD displej 25 mm
- jednotlačítková obsluha váhy ON/OFF/TARA
- 9V baterie = 100 hodin provozu
- indikace přetížení
- automatické vypínaní
- - 10 až + 40 stupňů
- robusní průmyslové provedení v kovovém pouzdře
- odolná vůči nárazům
- ochranné krytí IP-63

záruka: 2 roky
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

