[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]



Digitální závěsná jeřábová váha. LCD displej 17 mm vysoký,                                                                                                                     indikace přetížení, provozní doba baterie až 100 hodin. Dvojnásobné přetížení.
Přesnost 0,1%
LCD displej 17 mm
Nula, tára, brutto/netto
Tárování 100%
Indikace přetížení
Baterie 100 hodin
Dvojnásobné přetížení                                                                                                                                                         Zvláštní výbava: Přepnutí kg/lbs displej Dobíjecí zdroj
Teplotní rozsah -20°C .. +50°C
Krytí IP 65
	Váživost

	500 kg

	1000 kg

	2000 kg

	3200 kg

	5000 kg

	6300 kg

	10000 kg

	20000 kg

	32000 kg

	50000 kg

	75000 kg

	100000 kg

	


[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis





SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

