[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Krytí

	RAVAS SAVAR 2100
	2200 kg
	0,2 – 1kg
	IP65

	RAVAS SAVAR  4100
	2200 kg
	0,2 – 1kg
	IP65

	RAVAS SAVAR  6100
	2200 kg
	0,2 – 1kg
	IP65


· max. odchylka: 0,1% použité zátěže 

· přesnost je nezávislá na stavu podlahy nebo pozici břemene 

· nerezový otočný indikátor, LCD displej 

· baterie: výměnná a nabíjitelná 

· ergonomický design: nízká hmotnost, ovládání pro praváky i leváky 

· různé formáty tisku (volitelné) 

· různé základní funkce (např. dávkování) 

· zákaznický software (volitelné), výstup RS-232 

· možnost připojení scanneru, tiskárny čárových kódů, radiový přenos dat aj. 

· jako volitelné-obchodní verze pro vážení ve III. třídě přesnosti 

· číselná klávesnice, vkládání alfa-numerických kódů 

· počítání kusů vložením jednotkové hmotnosti i vzorkováním 

· akumulace hodnot vážení s posloupným číslováním 

· vnitřní hodiny 
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

