[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Krytí

	SAVAR 2100 EX
	2000 kg
	0,2 – 1 kg
	-

	SAVAR  4100 EX
	2000 kg
	0,2 – 1kg
	EEx II C T6

	SAVAR  6100 EX
	2000 kg
	0,2 – 1kg
	EEx II C T6


· max. odchylka: 0,1% hmotnosti zátěže 

· programovatelný pro univerzální využití 

· přesnost je nezávislá na stavu podlahy nebo pozici břemene 

· velká, robustní tlačítka pro práci v rukavicích 

· extrémně pevná konstrukce odolná proti nárazům a vibracím 

· možnost výměny baterií v rizikovém prostředí , až 8 hodin autonomního provozu 

·  jako volitelné-obchodní verze pro vážení ve III. třídě přesnosti 

· automatické a manuální nastavení nuly , vážení BRUTTO / NETTO 

· automatická a manuální tára 

· akumulace hodnot vážení s posloupným číslováním 

· funkce dané parametry: , zadání a kalkulace jednotkové hmotnosti 

· zadávání kódů , tiskový výstup a uspořádání tisku 

· programovatelné funkce:,totály položek pro řízení skladu 

· paměť pro táru , paměť pro přenos dat do PC a tiskárny 

· specif. zákaznický software , sekundární alfanumerický displej , vnitřní hodiny 

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

