[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


KERN HFB
· napájení interní baterií - provoz cca 40 hodin, nabíjení cca 12 hodin 

· indikace nabíjení LED diodou

· Data-hold function.

· dálkové ovládání s dosahem cca 20 metrů

· druhý displej na zadní straně váhy

· bezpečnostní otočný hák

	MODEL
	váživost
	dílek

	HFB 150K50
	150 kg
	50 g

	HFB 300K100
	300 kg
	100 g

	HFB 600K200
	600 kg
	200 g


[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




*******************************************************************************************
KERN HFM

     - Podsvícený LCD displej. Výška číslic 23 mm.
   - Infračervené dálkové ovládání sériově. 
Dosah cca 20 m. Všechny funkce lze volit. 
   - ŠxHxV 48x10x95 mm. 
   - Baterie velikosti AAA (2x 1, 5 V) v ceně.
   - Funkce Data-Hold
   - Zobrazení hmotnosti se tlačítkem HOLD „zmrazí" až do dalšího    
     stisknutí libovolného tlačítka 
   - Aku baterie vydrží až 60 hodin provozu, nabíjí se asi 12 hodin. 
   - Ukazatel dobití akumulátoru - opticky kontrolkou LED.
   - Hák s bezpečnostním zámkem. Kovaná ocel, poniklovaná,  otočný hák.
   - Profesionální váha pro vážení těžkých předmětů, vhodné pro trvalé použití 
     v různých odvětvích průmyslu.

	MODEL
	váživost
	dílek

	HUM 1000K500
	1000 kg
	0,5 kg

	HUM 3000K1000
	3000 kg
	1 kg


 
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

