[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




Plocha pro vážení z nerez oceli 230 x 190 mm.
Úchytné prohlubně na spodní straně k pohodlnému přenášení váhy.
Vhodná váha pro agresivní průmyslové prostředí.
Libela a šroubovací nožičky k přesnému vyrovnání váhy ve standardní výbavě, což přispívá k dosažení co nejpřesnějších výsledků vážení.
Vhodná pro potravinářský průmysl.
Velký LCD displej s výškou číslic 25 mm. Ochranné krytí IP-67!
	MODEL
	Váživost
	Dílek

	FFN 3K0,5 IP
	3 kg
	0,5 g

	FFN 6K1 IP
	6 kg
	1 g

	FFN 15K2 IP
	15 kg
	2 g


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

