[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Budoucnost začíná zde – průmyslová váha s dotykovým displejem s obrovským rozsahem funkcí

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	váživost
	Dílek d
	Plošinka

	FKT 6K0,02
	6,1 kg
	0,02 g
	253x228 mm

	FKT 6K0,02L
	6,1 kg
	0,02 g
	340x240 mm

	FKT 6K0,05
	6,1 kg
	0,05 g
	253x228 mm

	FKT 12K0,05
	12,1 kg
	0,05 g
	253x228 mm

	FKT 12K0,1
	12,1 kg
	0,1 g
	253x228 mm

	FKT 16K0,05L
	16,1 kg
	0,05 g
	340x240 mm

	FKT 16K0,1L
	16,1 kg
	0,1 g
	340x240 mm

	FKT 24K0,1
	24,1 kg
	0,1 g
	253x228 mm

	FKT 24K0,2
	24,1 kg
	0,2 g
	253x228 mm

	FKT 36K0,1L
	36,1 kg
	0,1 g
	340x240 mm

	FKT 36K0,2L
	36,1 kg
	0,2 g
	340x240 mm

	FKB 65K0,2L
	65,1 kg
	0,2 g
	340x240 mm

	FKB 65K0,5L
	65,1 kg
	0,5 g
	340x240 mm


 Vážící plocha z nerez oceli.
Grafický LCD displej, poosvětlený, velikost číslic naměřené hodnoty 18 mm, úhlopříčka displeje 5, 8“.
Pohodlná práce s recepturami, možnost uložení 5 receptur po 7 ingrediencích textovou formou.
Intuitivní struktura nabídek umožňuje využívání všech funkcí váhy při malých časových nárocích. Tím se urychlují pracovní procesy a šetří se čas a peníze.
10 provozních režimů 
• Vážení 
• Počítání 
• Dávkování 
• Receptury 
• Kontrolní vážení 
• Sumarizace s denním součtem 
• Určování procent 
• Vážení zvířat 
• Vážení s volně programovatelnou jednotkou 
• Papírové zboží (přepočet plochy) 
• Statistická funkce.
Ovládací výstupy (optoelektronická vazba, digitální vstup/výstup) k připojení relé, kontrolek, ventilů, atd.
Funkce: 
• Zobrazení kapacity 
• Automatické tárování 
• Vedení při dávkování (odečítání, přičítání) 
• Zobrazení hmotnosti netto, brutto, trvalé 
• Variabilní referenční počet kusů 
• Automatická optimalizace referenční hodnoty 
• Předběžné odečtení táry číselně nebo z paměti 
• Zadání označení druhu zboží, obsluhy, atd. 
• Datum/čas
Maximální přehlednost. Všechna funkční tlačítka jsou označena textem, který zajišťuje maximální srozumitelnost. Zvýrazněná cesta v nabídce na informační liště průběžně informuje o aktuálně používané funkci.

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

