[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Cejchuschopná analytická váha (OIML I) je vhodná pro vysoce přesné vážení v laboratořích. Vážicí rozsahy 80, 120 a 220g s dělením 0,0001g. Rozsáhlá řada funkcí: vážení, přepínání jednotek, počítání kusů, procentní vážení, sumace, časové funkce. Dva typy provedení: s interní a s externí kalibrací. Váhu lze rozšířit o soupravu pro stanovení hustoty.

Vysoká přesnost a stabilita těchto vah je zajištěna díky patentovanému snímacímu 
členu VIBRA MMTS, který pracuje na principu vibračního článku a je vysoce odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Sériové datové
rozhraní pro připojení tiskárny nebo napojení na PC pro archivaci a zpracování vážení.


Klíčové vlastnosti

* Cejchuschopná analytická váha OIML Třída I
* Funkce: vážení, tárování, počítání kusů, procentní vážení, sumace, přepínání jednotek, datum a čas
* Snadno čistitelný a snímatelný kryt vážicí platformy
* Velký prostor pro vážení
* kalibrace externí nebo interní za příplatek
* Sériové datové rozhraní RS232 ve standardním provedení
* Možnost tisku ISO/GLP/GMP protokolu
* Stanovení hustoty (zvláštní příslušenství)
* Záruka na měřící člen 5 let
	MODEL
	Váživost
	Dílek d
	Dílek e

	HT 120CE
	120 g
	0,001 g
	0,0001 g

	HT 200CE
	220 g
	0,001 g
	0,0001 g

	HT 80CE
	80 g
	0,001 g
	0,0001 g


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
 www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1071356708.bin

