[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



	MODEL
	Váživost
	Dílek d

	220CE
	220 g
	0,01 g

	320CE
	320 g
	0,01 g

	620CE
	620 g
	0,01 g

	820CE
	820 g
	0,01 g

	2200CE
	2200 g
	0,1 g

	3200CE
	3200 g
	0,1 g

	6200CE
	6200 g
	0,1 g

	8200CE
	8200 g
	0,1 g

	15KCE
	15200 g
	1 g


[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Vysoce přesné cejchuschopné kompaktní váhy VIBRA CJ (OIML Třída II) s krytím IP 65, odolné proti vodě, prachu a nečistotám. Vážicí plošina i kryty jsou z nerezové oceli odolné vůči chemikáliím. Ideální váhy pro přesná vážení v těžkých průmyslových podmínkách, ve výrobě i v laboratořích.

Široká škála vážicích rozsahů od 220 g do 15 kg a dílkem od 0,01 g.

Možnost připojení k PC nebo tiskárně pomocí sériového rozhraní RS232, které je součástí základního vybavení váhy.


Klíčové vlastnosti

- Cejchuschopné váhy OIML Třída II
- Robustní nerezové provedení s dokonalým krytím proti prachu a vodě IP 65
- Vhodné pro průmyslové provozy a laboratoře
- Funkce: vážení, počítání kusů, tárování, měření hustoty, nastavení a signalizace limit, procentní vážení
- Externí kalibrace
- Rozhraní RS232 pro připojení na periferní zařízení
- Napájení AC adaptér 230V/9V nebo baterie (option)
- Záruka na měřící člen 5 let 
- vynikající poměr výkon/cena.
Vysoká přesnost těchto vah je zajištěna díky jedinečnému snímacímu členu VIBRA MMTS, který pracuje na principu vibračního článku a je odolný proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení a změnám teploty. Navíc je na tento patentovaný snímač poskytována záruka 5 let.
Váhy je možno za příplatek úředně ověřit (ocejchovat)

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���











_1071356708.bin

