[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



Indikátor Excell FM - úředně ověřitelný (cejchuschopný)

LCD displej 25,4 mm, 6 pozic s podsvitem

Auto zero

Jednotky KG, LB

Dvojrozsah, RS-232, napájení 230AC

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz  
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

