[image: image1.png]



[image: image2.emf][image: image3.jpg]



Dotykový LCD podsvícený grafický displej s číslicemi 18mm, úhlopříčkou 5,8". 
Intuitivní struktura menu. Všechny fukční tlačítka se zobrazují s celým názvem fukce.

Paměť na 5 receptur (7 položek na recepturu).

Externí kalibrace, možnost připojení tiskárny.

Módy:

- vážení
- počítání kusů
- denní totál
- procentuální vážení
- možnost vážení zvířat

	MODEL
	váživost
	dílek
	plošinka

	IKT 3K0,01S
	3 kg
	0,01 g
	228x228 mm

	IKT 8K0,05
	8 kg
	0,05 g
	315x305 mm

	IKT 10K0,1S
	10 kg
	0,1 g
	228x228 mm

	IKT 16K0,1
	16 kg
	0,1 g
	315x305 mm

	IKT 30K0,1
	30 kg
	0,1 g
	315x305 mm

	IKT 30K0,1L
	30 kg
	0,1 g
	450x350 mm

	IKT 36K0,2
	36 kg
	0,2 g
	315x305 mm

	IKT 36K0,2L
	36 kg
	0,2 g
	450x350 mm

	IKT 60K0,2L
	60 kg
	0,2 g
	450x350 mm

	IKT 65K0,5L
	65 kg
	0,5 g
	450x350 mm

	IKT 100K0,5L
	100 kg
	0,5 g
	450x350 mm

	IKT 150K1L
	150 kg
	1 g
	450x350 mm


 

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
WWW.SELVA.CZ
















































