[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Plošinka

	AS 110
	110 g
	0,01 mg
	Ø 85 mm

	AS 160
	160 g
	0,1 mg
	Ø 85 mm

	AS 220
	220 g
	0,1 mg
	Ø 85 mm

	AS 310
	310 g
	0,1 mg
	Ø 85 mm


[image: image4.png]



Radwag AS/C

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Váhy série AS reprezentují standardní úroveň analytických vah. Jsou vybaveny podsvíceným LCD displejem. Přesnost vážení je zajištěna automatickou vnitřní kalibrací, závislou na čase a teplotních změnách.Váhy také nabízejí volitelný systém pipetové kalibrace a automatické otvírání dvířek. Procedury GLP sestávají z protokolu o kalibraci váhy, a tyto informace mají neměnný charakter. Přístup do vážní komory je přes posuvná dvířka a posuvný horní kryt. Váhy jsou standardně vybaveny komunikačním portem RS 232 a možností připojení přídavného displeje. Mají také funkci vážení zavěšeného břemene, jako alternativní řešení pro vážení břemen o větších rozměrech, nebo těch, která vytvářejí magnetické pole.Tato metoda je též používaná při určování hustoty látek.

Radwag AS/X
Váhy série AS/X reprezentují standartní úroveň analytických vah. Jsou vybaveny grafickým displejem. Přesnost vážení je zajištěna automatickou vnitřní kalibrací, závislou na čase a teplotních změnách.Váhy AS/X také nabízejí volitelný systém pipetové kalibrace a automatické otvírání dvířek. Procedury GLP sestávájí z protokolu o kalibraci váhy, a tyto informace mají neměnný charakter. Přístup do vážní komory je přes posuvná dvířka a posuvný horní kryt. Váhy jsou standardně vybaveny komunikačním portem RS 232 a možností připojení přídavného displeje. Mají také funkci vážení zavěšeného břemene, jako alternativní řešení pro vážení břemen o větších rozměrech, nebo těch, která vytvářejí magnetické pole.Tato metoda je též používaná při určování hustoty látek.

[image: image6.jpg]



Radwag AS/Y
Analytické váhy typu AS/Y jsou vybaveny novými elektronickými moduly a rozšířeny o funkce dle nejnovějších technologií a trendů v této oblasti. Přesnost a spolehlivost výsledků vážení je zajištěna pomocí interní automatické kalibrace, která je spouštěna periodický ve stanoveném intervalu, a také při změně teploty. Ovládání je zajištěno pomocí dotykové, barevné obrazovky (5.7"). Váhy série Y mají implementovaný nový, intuitivní, jednoduše ovladatelný software!

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

