[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Ultramikrováha

Automatická interní kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, komunikacní porty: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst. Série vah MYA / UYA je vybavena IR senzory pro bezdotykové otevírání vážní komory, aplikaci funkce tisk nebo tára. Váha má oddelitelný displej. Možnost pripojení príd. displeje.

Napájení: adaptér (230V AC/13,8V DC)

Alternativní napájení: není možné

Komunikační rozhraní: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst

Způsob kalibrace: interní, automatická

Provedení displeje: barevná, dotyková obrazovka 5.7"

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Rozměr

	MYA 2
	2 g
	1μg
	Ø 16 mm


[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

