[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Mikrováhy typu MYA, série Y, byly navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky 
v oblasti měření hmotnosti, při přesném stanovování hodnoty hmotnosti. 
Přesnost a spolehlivost výsledků vážení je zajištěna pomocí interní automatické kalibrace. 
Série vah MYA je vybavena infračervenými senzory pro bezdotykové otevírání vážní komory, aplikaci funkce tisk nebo tára.

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Mikrováha se skládá ze dvou hlavních komponentů. Jedním z nich je elektronický modul a druhým je přesný mechanický měřící systém, který je oddělený od vážní komory. Toto řešení zaručuje eliminaci teplotních vlivů (zahřívání elektronických součástek) a mechanických vlivů (ovládání indikátoru) na výsledek vážení. Všechny prvky vážního zařízení jsou vyrobeny z ocele a ze skla - vlivy elektrostatického pole při procesu vážení jsou tak značně potlačeny.

- verze /P = pro kalibraci pipet, 
- verze /F pro vážení filtru

Napájení: adaptér (230V AC/13,8V DC), alternativní napájení: není možné

Komunikační rozhraní: 2x USB, Ethernet, RS 232, 2vst/2výst

Způsob kalibrace: interní, automatická

Provedení displeje: barevná, dotyková obrazovka 5.7"

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Rozměr

	MYA 11
	11 g
	1μg
	Ø 26 mm

	MYA 2
	2 g
	1μg
	Ø 16 mm

	MYA 21
	21 g
	1μg
	Ø 26 mm

	MYA 21/P
	21 g
	1μg
	Ø 26 mm

	MYA 31
	31 g
	1μg
	Ø 26 mm

	MYA 5
	5 g
	1μg
	Ø 26 mm

	MYA 5/F
	5 g
	1μg
	Ø 100 mm

	MYA 5/F1
	5 g
	1μg
	Ø 160 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

