[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



Série WLC /C/2

Interní kalibrace, podsvícený LCD displej, interní akumulátor

Napájení: adaptér (230V/11V AC)

Alternativní napájení: interní akumulátor

Komunikační rozhraní: RS 232

Způsob kalibrace: interní

Provedení displeje: LCD, podsvícený

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



*model WLC 1/A2/C/2 není možné úředně ověřit

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Rozměr

	WLC 0,6A1/C/2
	0,6 kg
	0,01 g
	128X128 mm

	WLC 1,2A2/C/2
	1,2 kg
	0,02 g
	195x195 mm

	WLC 1A2/C/2
	1 kg
	0,01 g
	195x195 mm

	WLC 3A2/C/2 
	3 kg
	0,05 g
	195x195 mm

	WLC 6A2/C/2
	6 kg
	0,1 g
	195x195 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

