[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



APP/C
	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Kalibrace

	APP 25C
	25 kg
	0,1 g
	externí

	APP 25C2
	25 kg
	0,1 g
	interní

	APP 30C
	30 kg
	0,1 g
	externí

	APP 30C2
	30 kg
	0,1 g
	interní

	APP 35C
	35 kg
	0,1 g
	externí

	APP 35C2
	35 kg
	0,1 g
	interní

	APP 6/35C
	6/35 kg
	1/5 g
	externí


	APP 6/35C2
	6/35 kg
	1/5 g
	interní


[image: image4.png]


Přesné váhy APP jsou nabízeny v jednom provedení misky o rozměru 258x346 mm. Váhy jsou vybaveny  LCD displejem. Varianty jsou vyráběny v těchto max. kapacitách vážení:  25, 30, 35 a u dvourozsahového provedení 6/35 kg.Každá váha je také vybavena elektromagnetickým měřícím systémem, externí kalibrací (u modelů C/2 - interní kalibace) a komunikačním portem RS 232. Obal váhy je vyroben z hliníku, miska je z nerezové oceli. Funkce vážení zavěšeného břemene je u vah APP standardním vybavením.

Napájení: adaptér (230V/11V AC)

Alternativní napájení: externí akumulátor

Komunikační rozhraní: RS 232, ext. displej

Způsob kalibrace: externí nebo interní

Provedení displeje: LCD, podsvícený

Možnost připojení PC klávesnice, externího tlačítka TARA/TISK, nebo přídavného displeje

[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



APP/Y
Přesné váhy typu APP/Y jsou reakcí na rostoucí trh, který si žádá jednoduše ovladatelná zařízení s co nejvyšší automatizací procesu vážení. Přesnost a spolehlivost výsledku vážení je zajištěna pomocí interní automatické kalibrace, která je spouštěna periodicky ve stanoveném intervalu, a také při změně teploty. váhy jsou vybaveny novými elektronickými moduly. Ovládání je zajištěno pomocí dotykové, barevné obrazovky (5.7"). Váhy série Y mají implementovaný nový, intuitivní, jednoduše ovladatelný software! 

Napájení: adaptér (230V AC/13,8V DC)

Alternativní napájení: není možné

	MODEL
	Váživost
	Dílek
	kalibrace
	Rozměr

	APP 25Y1
	25 kg
	0,1 g
	externí
	258x346 mm

	APP 25Y2
	25 kg
	0,1 g
	interní
	258x346 mm

	APP 35Y1
	35 kg
	0,1 g
	externí
	258x346 mm

	APP 35Y2
	35 kg
	0,1 g
	interní
	258x346 mm


 Komunikační rozhraní: RS 232, 2xUSB, Ethernet, 4-vstupy/výstupy

Způsob kalibrace: interní, automatická

Provedení displeje: barevná, dotyková obrazovka 5.7"
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

