[image: image1.jpg]



[image: image2.png]


[image: image3.emf]
Tyto můstkové váhy jsou určeny pro vážení jak v obchodním styku, tak pro kontrolní vážení. Jejich umístění je zpravidla na podlahu nebo stolek v zázemí restaurací, jídelen, skladů. Nejčastěji se používají pro kontrolu na příjmu zboží (v případě neshody s dodavatelem - možnost prokázání hmotnosti na ověřitelné váze).

Jsou vhodné do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné vážení. Výhodou je velký podsvícený LCD displej, dvourozsahové vážení (do 30 kg s dílkem 10g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, komunikace RS-232, mnoho užitečných funkcí: limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování, tisk vážního lístku. Samozřejmostí je také tárování a nulování.

	MODEL
	DB2-60
	DB2-150

	Váživost
	30/60 kg
	60/150 kg

	Dílek
	10/20 g
	20/50 g

	Rozměr vážící plošiny
	360x460 mm
	460 x 570 mm

	Napájení
	230V/50Hz
	230V/50Hz


Technický popis:

- provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel
- krytí proti vodě a prachu: IP-54 
- certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
- displej: podsvícený LCD
- alternativní napájení: vestavěný akumulátor
- komunikace: RS-232


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
WWW.SELVA.CZ
















































