[image: image1.jpg]



[image: image2.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image3.png]



Váhy WTB jsou navrženy pro rychlé a přesné určení hmotnosti převážně 
v laboratorních podmínkách.

Jejich nespornou výhodou je možnost použití v místech, kde není připojení 
do sítě (230V), protože váhy jsou vybaveny nabíjecími bateriemi. 
Váhy jsou vybaveny nerezovou vážní miskou, komunikačním portem RS 232 a podsvíceným LCD displejem.

Napájení: adaptér (230V/11V AC)

Alternativní napájení: interní akumulátor

Komunikační rozhraní: RS 232

Způsob kalibrace: externí

Provedení displeje: LCD, podsvícený

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




	MODEL
	Váživost
	Dílek
	Rozměr

	WTB 200
	200 g
	0,001g
	Ø 115 mm

	WTB 2000
	2000 g
	0,01g
	125x145 mm


SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

