[image: image1.emf]www
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image5.jpg]


Váha má  LCD displej s modrým LED podsvitem. Používají se jako kontrolní váha v laboratořích, zastavárnách, při výuce ve školách, pro výzkumné účely atd.

Charakteristika: 
- funkce TARA (odečítá hmotnost obalu váženého předmětu) 
- možnost přepínání měrných jednotek vážení (g, oz, ct, gn, lb, d, yn, ozt, dwt, mom, tlh, tlc, tit, t, bt, n.)
- funkce vážení, počítání kusů, vážení v procentech
- Zobrazení slabé baterie 
- možnost závěsného vážení pod váhou
- napájení: vnitřní zabudovaný dobíjecí akumulátor - součástí váhy, 
nebo adaptér DC 12V(500mA) - součástí dodávky

Na váhu lze vystavit kalibrační list.
Technická data:

[image: image6.jpg]


Rozměr vážní plochy: pr. 80,120mm 150x140mm
Funkce váhy: vážení, počítání kusů, vážení v procentech
Displej: LCD velikosti čísel 16,5mm s grafickým zobrazením procentuelního zatížení váhy
Provedení (materiál): nerez/plast
Prostředí:suché
Krytí: IP-54
Komunikace: RS232 pro připojení PC, tiskárny
Napájení: adaptér 230V/12V DC 500mA
Alternativní napájení: zabudovaný akumulátor - 40 hod. provozu
Příslušenství: ochranný skleněný kryt - součásti váhy
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

