[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image2.png]



[image: image3.jpg]



Obchodní váha s výpočtem ceny vhodná nejen do obchodů, ale i pro tržiště.
Váha je úředně ověřitelná.

*********************************************************************

DIGI DS-700
	MODEL
	DS-700 B
bez sloupku
	DS-700 P
se sloupkem

	Váživost
	6/15 kg
	6/15 kg

	Dílek
	2/5 g
	2/5 g

	Displey
	LCD s výpočtem ceny

	Rozměr vážící 
plošiny
	29 x 20 cm


[image: image4.png]



[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




LCD numeický displej, automatické vypínání pro úsporu energie, indikátor životnosti baterie, 
možnost trvalého připojení 220V, nebo baterie: 6 x monočlánky 1,5V, 
500 hodin plynulého chodu s bateriemi.

*********************************************************************

DIGI DS-700 E
	MODEL
	DS-700 EB
bez sloupku
	DS-700 EP 
se sloupkem

	Váživost
	15 kg
	15 kg

	Dílek
	2/5 g
	2/5 g

	Displey
	LED s výpočtem ceny

	Rozměr vážící 
plošiny
	29 x 20 cm


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]






LED numerický displej, možnost provozu na akumulátor 6V / 5,5Ah, 
komunikace: RS 232, automatické vypínání pro úsporu energie,
indikátor kapacity akumulátoru, možnost trvalého připojení 230V.

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

