[image: image2.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



[image: image3.jpg]


[image: image4.png]



RADWAG WPT
[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Stolní váhy série /F mají nízko-profilovou estetickou konstrukci vážního můstku a plastový indikátor. Indikátor typu PUE C/31 je vybaven podsvíceným LCD displejem a je možné jej napájet bateriemi. Proměnný úhel sklonu indikátoru umožňuje nastavení podle potřeb uživatele.

	MODEL
	VÁŽIVOST
	DÍLEK

	WPT/F  3C 
	3 kg
	1 g

	WPT/F  3C/K
	3 kg
	1 g

	WPT/F  3C/R
	3 kg
	1 g

	WPT/F 6C
	6 kg
	2 g

	WPT/F 6C/K
	6 kg
	2 g

	WPT/F 6C/R
	6 kg
	2 g

	WPT/F 15C
	15 kg
	5 g

	WPT/F 15C/K
	15 kg
	5 g

	WPT/F 15C/R
	15 kg
	5 g

	WPT/F 30C 
	30 kg
	10 g

	WPT/F 30C/K
	30 kg
	10 g

	WPT/F 30C/R
	30 kg
	10 g


Rozsah max. kapacity u těchto vah je od 3kg/1g do 30kg/10g. Čas stabilizace výsledku je okolo 2 sekund. Váhy mají funkci automatické táry a také paměť táry. U neověřených verzí je dostupná funkce uzamčení nejvyšší navážené hmotnosti na displeji a vážení v Newtonech. Volitelně může
 být instalován port RS 232. Volitelně mohou 
být také váhy vybaveny systémem pro vážení zavěšeného břemene pod můstkem. To znamená, že mohou být zvážena i břemena s nestandardními rozměry, nebo taková, jež vytvářejí magnetická pole.

Každá z vah série F může být vyrobena ve verzi s indikátorem na stojánku, nebo na kabelu a jako provedení do výbušného prostředí (EX).

   [image: image1]Napájení: adaptér (230V/11V AC)

Alternativní napájení: interní akumulátor

Komunikační rozhraní: RS 232

Způsob kalibrace: externí

Provedení displeje: LCD, podsvícený

SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

