[image: image1.jpg]



[image: image2.emf][image: image3.png]





Jedná se o spolehlivý ověřitelný indikátor za výbornou cenu. Tento indikátor je vhodný pro 

připojení k můstkovým vahám s jedním tenzometrickým snímačem, které najdou široké 

uplatnění jak pro obchodní, tak pro technologické vážení v obchodech,restauracích, skladech, 
výrobnách apod. Mezi přednosti 
tohoto indikátoru patří dobíjecí akumulátor, komunikační 

port RS232 a spousta užitečných funkcí při vážení.

Charakteristika
· Plastové provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-54

· Velký, dobře čitelný, 5-ti místný LCD displej s podsvícením, velikost číslic 30 mm

· Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny, počítače atd.

· Napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V

· Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů

· Konverzní rychlost A/D 8 krát za sekundu

· Rozměry: 278 mm x 145 mm x 187 mm

· Hmotnost: 2,15 kg včetně akumulátoru

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz
www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

