[image: image1.emf]
[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



Jedná se o velmi kvalitní indikátor s mnoha funkcemi a velkou variabilitou použití. Tento indikátor je vhodný do můstkových, paletových, podlahových, automobilových, dobytčích a dalších vah pro vážení v suchém prostředí. Mezi přednosti tohoto indikátoru patří velký, dobře čitelný LED/LCD displej, dobíjecí akumulátor, tlačítková numerická klávesnice, komunikační port RS232 pro připojení tiskárny vážních lístků, počítače nebo druhého displeje, velké rozlišení i pro účely ověření a spousta užitečných funkcí.

Charakteristika
• Plastové provedení indikátoru s krytím proti vodě IP-54
• Tlačítková klávesnice obsahující 15 tlačítek
• Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny vážních lístků, počítače nebo druhého displeje
• Možnost tisku data, času, čísla produktu, táry, netto hmotnosti, brutto hmotnosti, počtu navážek, mezisoučtu navážek, celkové hmotnosti
• Napájení přes adaptér  AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V
• Externí rozlišení 30 000 dílků pro technologické použití nebo 10 000 dílků pro cejchu-schopné použití
• Interní rozlišení 520 000 dílků
• Konverzní rychlost A/D 80 krát za sekundu
• Rozměry: 139 mm x 206 mm x 91 mm
• Hmotnost: 1,35 kg včetně akumulátoru
• Jako volitelné příslušenství je možné osadit indikátor druhým komunikačním portem RS232
CAS CI 200A

• Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, brutto/netto hmotnost 

• Velký, dobře čitelný, 6-ti místný LED displej, velikost číslic 25 mm
[image: image4.jpg]


[image: image5.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



CAS CI 201A
• Akustický signál pro limitní vážení 
• Velký, podsvícený, 6-ti místný LCD displej, velikost číslic 24 mm
• Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, brutto/netto hmotnost, limitní vážení, procentní vážení, počítání kusů


CAS CI200A
           CAS CI201A
SELVA - VÁHY s r.o.

Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
 
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1224245055.bin

